附件

2023年龙华区卫健局重点监督检测结果

| 序号 | 检查对象 | 地址 | 检测内容 | 检测结果（以下数据仅代表随机抽取样本） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深圳市飞鱼训体育发展有限公司 | 深圳市龙华区龙华街道清华社区建设东路青年创业园D栋D116 | 游泳池水质 | 样品编号为23GSJ0091001的游离性余氯项目、样品编号为23GSJ0091002的游离性余氯项目、样品编号为23GSJ0091003的游离性余氯项目不符合国家卫生标准。尿素、浑浊度、PH、细菌总数、大肠菌群项目均符合国家卫生标准 |
| 2 | 深圳市涛圣酒店公寓管理有限公司 | 深圳市龙华区大浪街道横朗社区华荣路龙富工业区1314号一楼大堂、4至7楼 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 | 检测用品用具pH、细菌总数（杯具）、细菌总数（棉织品）、大肠菌群（杯具）、大肠菌群（棉织品）、金黄色葡萄球菌（棉织品）、外观共19份，合格19份，符合国家卫生标准 |
| 3 | 深圳市龙华区豪豪直发中心店 | 广东省深圳市龙华区观湖街道观城社区岗头社区福田新村27号101 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 | 检测用品用具PH、细菌总数（美容美发工具、棉织品）、大肠菌群（美容美发工具、棉织品）、金黄色葡萄球菌（美容美发工具、棉织品）共5份，合格5份，符合国家卫生标准 |
| 4 | 深圳市龙华区北门海岸足疗养生馆 | 深圳市龙华区福城街道章阁社区塘前西区47号107 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 | pH、细菌总数（棉织品）、大肠菌群（棉织品）、金黄色葡萄球菌（棉织品）、外观共6份，合格6份，符合国家卫生标准 |
| 5 | 深圳市爱趴提鑫十兴健身服务有限公司大岭分公司 | 深圳市龙华区民治街道腾龙路152号润达圆庭A栋五楼平台 | 游泳池水质 | 尿素、浑浊度、PH、细菌总数、大肠菌数、游离余氯项目，经检测，所检项目均符合国家卫生标准 |
| 6 | 深圳市金地物业管理有限公司金地上塘道花园管理处 | 深圳市龙华区民治街道大岭社区金地上塘道花园一期5栋旁 | 游泳池水质 | 本次共检测7个项目，尿素、浑浊度、pH、细菌总数、大肠菌群、游离余氯，经检测，有3个项目不符合国家卫生标准，其他项目均符合国家卫生标准 |
| 7 | 挂云帆（深圳）酒店管理有限公司 | 深圳市龙华区龙华街道玉翠社区和平路和平工业园21号1层3楼5楼 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 | 本次抽检顾客用品用具8份，其中合格8份，符合国家卫生标准 |
| 8 | 深圳市金泳健体育发展有限公司 | 深圳市龙华区民治街道民治社区皓月花园4栋旁会所游泳池 | 游泳池水质 | 游泳池水浑浊度、游离性余氯合格、pH、细菌总数、大肠菌群和尿素均合格 |
| 9 | 深圳市大水坑蕾特恩美容有限公司 | 深圳市龙华区福城街道大水坑社区观光路1503号103 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 | PH、细菌总数（美容美发工具）、细菌总数（棉织品）大肠菌群（美容美发工具）、大肠菌群（棉织品）、金黄色葡萄球菌（美容美发工具）、金黄色葡萄球菌（棉织品），经检测，所检测项目均符合国家卫生标准 |
| 10 | 深圳市龙华区臻善媄尚形象设计店 | 深圳市龙华区大浪街道新石社区新围新村1911号 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 | 检测用品用具pH、细菌总数（棉织品）、大肠菌群（棉织品）、金黄色葡萄球菌(棉织品）、细菌总数（美容美发工具）、大肠菌群（美容美发工具）、金黄色葡萄球菌(美容美发工具）共5份，合格3份，不合格2份，其中23GAJ0215002的细菌总数（美容美发工具），23GAJ0215003的细菌总数（美容美发工具)项目不符合国家卫生标准，其他项目均符合国家卫生标准 |
| 11 | 深圳市龙华区大浪亿康养生堂 | 深圳市龙华区大浪街道高峰社区华荣路亿康商务大厦A栋二、三楼 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 | 检测顾客用品用具pH、细菌总数（棉织品）、大肠菌群（棉织品）、金黄色葡萄球菌（棉织品）、外观共5份，其中合格5份，符合国家卫生标准 |
| 12 | 深圳市龙华区维怡美斑痘敏美容院 | 深圳市龙华区龙华街道和联社区弓村一区49号492 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 | 检测用品用具ph、细菌总数（棉织品）、大肠菌群（棉织品）、金黄色葡萄球菌（棉织品）、外观共6份，合格6份，符合国家卫生标准 |
| 13 | 深圳市龙华区文化体育发展中心 | 深圳市龙华区福城街道观光路与观兴东路交叉处九龙山体育公园室内一层（室内泳池），室外二层（室外泳池） | 游泳池水质；集中空调通风系统清洗消毒情况 | 尿素、浑浊度、ph、细菌总数、大肠菌群、游离余氯均符合国家卫生标准；风管内表面积尘量、风管内表面细菌总数、风管内表面真菌总数均符合国家行业标准 |
| 14 | 深圳市博诚恒温游泳馆有限公司 | 深圳市龙华区大浪街道浪口社区华昌路239号凯豪达工业园38栋1层 | 游泳池水质 | 游泳池水浑浊度、游离性余氯合格、pH、细菌总数、大肠菌群和尿素均合格 |
| 15 | 深圳市铂睿体育发展有限公司 | 深圳市龙华区民治街道大岭社区中航天逸花园B3栋旁 | 游泳池水质 | 尿素、浑浊度、PH、细菌总数、大肠菌数、游离余氯项目，经检测，所检项目均符合国家卫生标准 |
| 16 | 中航物业管理有限公司阳光新苑管理处 | 深圳市龙华区民治街道中航阳光新苑小区内 | 游泳池水质 | 尿素、浑浊度、PH、细菌总数、大肠菌群和游离余氯均合格 |
| 17 | 深圳市观澜格兰云天大酒店投资有限公司 | 深圳市龙华区观湖街道润城社区环观南路格兰云天国际酒店内 | 游泳池水质 | 尿素、浑浊度、PH、细菌总数、大肠菌数、游离余氯项目，经检测，所检项目均符合国家卫生标准 |
| 18 | 深圳巴厘时尚酒店管理有限公司 | 深圳市龙华区龙华街道三联社区清泉路星光城整套星光城C区三楼 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 | 检测用品用具细菌总数（棉织品）、大肠菌群（棉织品）、金黄色葡萄球菌（棉织品）共6份，合格6份，符合国家卫生标准 |
| 19 | 深圳市中铧宾馆 | 深圳市龙华区观湖街道新田社区新樟路6号301第3,4层 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 | 细菌总数(杯具）、细菌总数(棉织品)、大肠菌群(杯具)、大肠菌群(棉织品)和金黄色葡萄球菌(棉织品)均合格 |
| 20 | 深圳市索特来缘分酒店有限公司 | 深圳市龙华区民治街道北站社区东广场深圳北站综合交通枢纽C1栋301 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 | 检测用品用具细菌总数（ 杯具）、细菌总数（棉织品）、大肠菌群（棉织品）、大肠菌群（杯具）、金黄色葡萄球菌（棉织品），符合国家卫生标准 |
| 21 | 深圳市龙华区龙华城市浪漫主题酒店 | 深圳市龙华区龙华街道清泉路弓村综合楼四楼（局部） | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 | 龙华区龙华城市浪漫主题酒店 |
| 22 | 深圳市龙华汽车站有限公司 | 深圳市龙华区龙华街道玉翠社区龙观路32号龙华汽车站客运大楼 | 室内空气状况 | 经检测二氧化碳、甲醛，符合国家卫生标准 |
| 23 | 深圳市传奇光学科技美容有限公司红山店 | 深圳市龙华区民治街道大岭社区中航天逸花园A区B101 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 | 检测顾客用品用具pH、细菌总数（棉织品）、大肠菌群（棉织品）、金黄色葡萄球菌（棉织品）、外观共5份，其中合格5份，符合国家卫生标准 |
| 24 | 深圳市龙华区炫彩理发店 | 深圳市龙华区观湖街道新田公坑廊工业区2栋 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 | 检测用品用具 pH、细菌总数(棉织品)、大肠菌群(棉织品)、金黄色葡萄球菌(棉织品)、外观共 5 份，合格 5份，符合国家卫生标准 |
| 25 | 深圳市奥能达体育发展有限公司龙华分公司 | 深圳市龙华区观湖街道大和路1号招商澜园小区内 | 游泳池水质 | 素、浑浊度、PH、细菌总数、大肠菌群、游离余氯项目，经检测，所检项目均符合国家卫生标准 |
| 26 | 深圳煌越体育发展有限公司龙华分公司星河传奇一期游泳池 | 深圳市龙华区民治街道上塘路与民塘路交汇处星河传奇花园一期D栋旁边游泳池 | 游泳池水质 | 尿素、浑浊度、pH、细菌总数、大肠菌群、游离余氯项目，经检测，所检项目均符合国家卫生标准 |
| 27 | 广东龙光集团物业管理有限公司深圳龙华分公司 | 深圳市龙华区民治街道红木街与腾龙路交汇处园区龙光玖钻会所一楼、三楼 | 游泳池水质 | 浑浊度、PH、尿素、细菌总数、大肠菌群、游离余氯项目，经检测，所检项目均符合国家标准 |
| 28 | 深圳地铁诺德投资发展有限公司铂尔曼酒店 | 深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼4F | 游泳池水质 | 游泳池水浑浊度、游离性余氯合格、pH、细菌总数、大肠菌群和尿素均合格 |
| 29 | 深圳市龙华区文潮欧莱亚美容美发店 | 深圳市龙华区观湖街道松元厦社区上围新村59号105 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 | 检测用品用具细菌总数（棉织品、杯具）、大肠菌群（棉织品、杯具）、金黄色葡萄球菌（棉织品），共 5份，合格5份，均符合国家标准 |
| 30 | 深圳市龙华区民治天都快捷商务酒店 | 深圳市龙华区民治街道白石龙社区白石龙一区22栋8101、8103、8104、8105、8106、以及二至六楼 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 | 本次抽检顾客用品用具8份，其中合格5份，不合格3份，其中：23GAJ0191004的细菌总数（棉织品）、23GAJ0191008的大肠菌数（杯具）、细菌总数（杯具）、23GAJ0191009的细菌总数（杯具）项目不符合国家卫生标准，其他项目均符合国家卫生标准 |
| 31 | 深圳市龙华区一凡美容店 | 深圳市龙华区观澜街道新澜社区华园二巷1号104 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 | pH、细菌总数（美容美发工具）、细菌总数（棉织品）、大肠菌群（美容美发工具）、大肠菌群（棉织品）、金黄色葡萄球菌（美容美发工具）、金黄色葡萄球菌（棉织品）、外观共6份，合格6份，符合国家卫生标准 |
| 32 | 深圳市大成游泳馆有限责任公司 | 深圳市龙华区龙华街道三联社区山咀头社区企商网物联中心103 | 游泳池水质 | 尿素、浑浊度、PH、细菌总数、大肠菌群和游离余氯均合格 |
| 33 | 深圳市龙华区观澜真真住宿店 | 深圳市龙华区观澜街道桂花路157号 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 | 检测用品用具细菌总数（ 杯具）、细菌总数（棉织品）、大肠菌群（棉织品）、大肠菌群（杯具）、金黄色葡萄球菌（棉织品）均符合国家卫生标准 |
| 34 | 深圳市海悦商务宾馆有限公司 | 深圳市龙华区龙华街道油松社区下油松第一栋第6至13层 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 | 检测用品用具细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌共8份，其中合格6份，符合国家卫生标准；不合格2份，23GAJ0204008大肠菌群（杯具）细菌总数（杯具）、23GAJ0204009大肠菌群（杯具）细菌总数（杯具）项目不符合国家卫生标准 |
| 35 | 深圳市汉仁宫绿景健康管理有限公司 | 深圳市龙华区民治街道大岭社区公馆1866花园北区1栋NL219 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 | 检测用品用具pH、细菌总数（棉织品）、大肠菌群（棉织品）、金黄色葡萄球菌（棉织品）、外观共6份，合格6份，符合国家卫生标准 |
| 36 | 深圳市金泳健体育发展有限公司 | 深圳市龙华区民治街道大岭社区七里香榭花园8栋3单元旁游泳池 | 游泳池水质 | 尿素、PH、浑浊度、细菌总数、大肠菌群、游离余氯项目，经检测，所检项目均符合国家卫生标准 |
| 37 | 深圳市龙华区燊华宾馆 | 深圳市龙华区龙华街道三联社区新弓村1314号新弓村141号、新弓村1314号2层7层 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 | 检测用品用具细菌总数（棉织品）、大肠菌群（棉织品）、金黄色葡萄球菌（棉织品）共8份，合格8份，符合国家卫生标准 |
| 38 | 唯扬游泳健身科技（深圳）有限公司 | 深圳市龙华区龙华街道景龙社区华盛珑悦写字楼2栋231 | 游泳池水质 | 尿素、浑浊度、 pH 、细菌总数、大肠菌群、游离余氯项目，经检测，浸脚池水游离余氯不符合国家卫生标准，其他项目均符合国家卫生标准 |
| 39 | 深圳市光华物业管理有限公司春华四季园管理服务中心 | 深圳市龙华区民治街道民治社区春华四季园内 | 游泳池水质 | 尿素、浑浊度、PH、细菌总数、大肠菌群、游离余氯项目，经检测，均符合国家卫生标准 |
| 40 | 深圳市唤醒生活健身有限公司 | 深圳市龙华区大浪街道横朗社区同富裕工业园第6栋第5层9501商铺 | 游泳池水质 | 尿素、浑浊度、pH、细菌总数、大肠菌群、游离余氯项目，经检测，所检项目均符合国家卫生标准 |
| 41 | 广东龙光集团物业管理有限公司深圳龙华分公司 | 深圳市龙华区民治街道民泰社区玖龙玺一层夹P05旁玖龙玺游泳池 | 游泳池水质 | 尿素、浑浊度、PH、细菌总数、大肠菌群和游离余氯均合格 |
| 42 | 深圳市恒基物业管理有限公司世纪春城管理处 | 深圳市龙华区民治街道民福路世纪春城内 | 游泳池水质 | 尿素、浑浊度、pH、细菌总数、大肠菌群、游离余氯项目，经检测，所检项目均符合国家卫生标准 |
| 43 | 深圳市国贸物业管理有限公司风和日丽管理处 | 深圳市龙华区民治街道人民南路风和日丽小区内 | 游泳池水质 | 尿素、浑浊度、PH值、细菌总数、大肠菌群、游离余氯项目经检测均符合国家卫生标准 |
| 44 | 深圳市友盛物业管理有限公司白鸽湖分公司 | 深圳市龙华区观湖街道樟坑径社区新樟路158号中森公园华府园区内 | 游泳池水质 | 尿素、浑浊度、PH、细菌总数、大肠菌数、游离余氯项目，经检测，所检项目均符合国家卫生标准 |
| 45 | 深圳市潜龙海宁房地产经纪有限公司 | 深圳市龙华区大浪街道区大道东侧潜龙曼海宁花园(北区)6栋3层 | 游泳池水质 | 泳池水浑浊度、pH、游离性余氯、尿素、菌落总数、大肠菌群、浸脚池水游离性余氯检测结果均符合国家卫生标准 |
| 46 | 深圳市嘉诚物业管理有限公司龙华分公司 | 深圳市龙华区观澜街道观澜办事处新丹路南侧福安雅园 | 游泳池水质 | 尿素、浑浊度、 pH 、细菌总数、大肠菌群、游离余氯项目，经检测，所检项目均符合国家卫生标准 |
| 47 | 深圳市新绿城酒店管理有限公司 | 深圳市龙华区大浪街道同胜社区华繁南路69号一层、五至十二层 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 | 检测用品用具PH、细菌总数（棉织品、杯具）、大肠菌群（棉织品、杯具）、金黄色葡萄球菌（棉织品）、外观共20份，合格20份，符合国家卫生标准 |
| 48 | 深圳市金莎国际健康管理有限公司 | 深圳市龙华区观澜街道新澜社区观澜大道419号负101 | 游泳池水质；集中空调通风系统清洗消毒情况 | 尿素、浑浊度、PH、细菌总数、大肠菌群、游离余氯均合格 ； 嗜肺军团菌，不合格。风管内表面积尘量、风管内表面细菌总数、风管内表真菌总数均合格 |
| 49 | 深圳市龙华区华中张氏足道馆 | 深圳市龙华区民治街道民乐社区民乐新村104栋民乐新村1041 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 | 检测用品用具pH、细菌总数（杯具）、细菌总数（棉织品）、大肠菌群（杯具）、大肠菌群（棉织品）、金黄色葡萄球菌（棉织品）、外观共1份，合格1份，符合国家卫生标准 |
| 50 | 深圳桔祥葫芦酒店管理有限公司 | 深圳市龙华区龙华街道景龙社区龙华人民路4092号金鹏商业广场710楼 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 | 细菌总数(杯具）、细菌总数(棉织品)、大肠菌群(杯具)、大肠菌群(棉织品)和金黄色葡萄球菌(棉织品)均合格 |
| 51 | 深圳市星越影院发展管理有限公司 | 深圳市龙华区民治街道办事处万众城第二栋万盛百货四楼 | 室内空气状况 | 一氧化碳、二氧化碳、可吸入性颗粒物PM10、甲醛、细菌总数（空气）均合格 |
| 52 | 深圳市铂德体育文化发展有限公司龙华分公司 | 深圳市龙华区大浪街道龙平社区荟港尊邸C2栋旁 | 游泳池水质；集中空调通风系统清洗消毒情况 | 游泳池水浑浊度、游离性余氯合格、pH、细菌总数、大肠菌群和尿素均合格； 风管内表面尘积量、风管内表面细菌总数、风管内表面真菌总数检测结果均符合国家卫生行业标准要求 |
| 53 | 深圳市金泳健体育发展有限公司 | 深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区懿花园12栋室内会所游泳池及(室外游泳池) | 游泳池水质 | 水质、尿素、PH值、浑浊度、细菌总数、大肠菌群、游离余氯，均符合国家标准 |
| 54 | 深圳市龙华区姿姿美容院 | 深圳市龙华区民治街道新牛社区锦绣江南二期3栋1131 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 | 检测用品用具pH、细菌总数（杯具）、细菌总数（棉织品）、大肠菌群（杯具）、大肠菌群（棉织品）、金黄色葡萄球菌（棉织品）、外观共1份，合格1份，符合国家卫生标准 |
| 55 | 深圳市龙华区碧水修脚店 | 深圳市龙华区龙华街道和联社区华园道214号 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 | 检测用品用具pH、、细菌总数（棉织品）、大肠菌群（棉织品）、金黄色葡萄球菌（棉织品）、外观共1份，合格1份，符合国家卫生标准 |
| 56 | 深圳市铂德体育文化发展有限公司龙华分公司 | 深圳市龙华区民治街道金茂府3C栋5楼 | 游泳池水质 | 尿素、浑浊度、PH、细菌总数、大肠菌群、游离余氯项目，经检测，所检项目均符合国家卫生标准 |
| 57 | 深圳市龙华区大浪金月湾保健会所 | 深圳市龙华区大浪街道陶元社区陶吓新村261号301、401 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 | 检测用品用具 pH、细菌总数(棉织品)、大肠菌群(棉织品)、金黄色葡萄球菌(棉织品)、外观共 5 份，合格 5份，符合国家卫生标准 |
| 58 | 深圳市锦华酒店有限公司 | 深圳市龙华区大浪街道新石社区浪荣路25号中惠福宿舍楼1、3至7层 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 | 检测用品用具pH、细菌总数（ 杯具）、细菌总数（棉织品）、大肠菌群（棉织品）、大肠菌群（杯具）、金黄色葡萄球菌（棉织品）、外观1份，合格1份，均符合国家卫生标准 |
| 59 | 深圳市万厦居业有限公司美丽365花园管理处 | 深圳市龙华区龙华街道三联社区东环二路美丽365花园C1栋006 | 游泳池水质 | 尿素、浑浊度、PH、细菌总数、大肠菌群、游离余氯项目，经检测，所检项目均符合国家卫生标准 |
| 60 | 深圳市合正物业服务有限公司合正观澜汇物业服务中心 | 深圳市龙华区福城街道观澜大道117号澜汇花园1栋E座3层对面 | 游泳池水质 | 游泳池水浑浊度、游离性余氯合格、pH、细菌总数、大肠菌群和尿素均合格 |
| 61 | 深圳市龙华区民宏宾馆 | 深圳市龙华区民治街道民新社区民治大道241号民泰大厦3楼南分隔体之一（星时空） | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 | 测用品用具细菌总数（棉织品）、大肠菌群（棉织品）、金黄色葡萄球菌（棉织品）共6份，合格6份，符合国家卫生标准 |
| 62 | 深圳市龙华区龙华坤海宾馆 | 深圳市龙华区龙华街道油松共和村东环一路坤海综合楼A1、A2、A3号19层 | 室内空气状况 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 | 空气、微小气候（湿度、温度、风速）监测2项次数，合格2项次数；顾客用品用具10份，合格10份 |
| 63 | 深圳市莱蒙物业服务有限公司水榭春天花园物业服务中心 | 深圳市龙华区民治街道民繁路与民兴街交汇处莱蒙水榭春天花园6B期2栋与3栋之间 | 游泳池水质 | 尿素、浑浊度、PH、细菌总数、大肠菌群和游离余氯均合格 |
| 64 | 深圳市龙华区民治惠友旅馆 | 深圳市龙华区民治街道上芬社区上芬西路12号龙屋商业大厦201（整层） | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 | 检测用品用具细菌总数（棉织品、杯具）、大肠菌群（棉织品、杯具）、金黄色葡萄球菌（棉织品），共 8份，合格8份，均符合国家标准 |
| 65 | 深圳市小蛟龙体育有限公司银泉花园游泳池 | 深圳市龙华区民治街道人民路与龙胜路交汇处银泉花园1栋与5栋之间 | 游泳池水质 | 尿素、浑浊度、PH、细菌总数、大肠菌群和游离余氯均合格 |
| 66 | 深圳市升立腾体育发展有限公司龙华分公司 | 深圳市龙华区民治街道民乐社区溪山美地园小区内 | 游泳池水质 | 检测尿素、浑浊度、PH、细菌总数、大肠菌群和游离余氯，经检测，其中:样品编号为23GSJ0146001的游离余氯项目、样品编号为23GSJ0146002的游离余氯项目、样品编号为23GSJ0146003的游离余氯项目不符合国家卫生标准，其它项目均符合国家卫生标准 |
| 67 | 深圳市龙华区米可美发店 | 深圳市龙华区龙华街道三联社区金銮国际商务大厦2期弓村商业广场2层A210A212号铺 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 | 检测用品用具PH、细菌总数（美容美发工具、棉织品）、大肠菌群（美容美发工具、其他用品用具）、金黄色葡萄球菌（美容美发工具、棉织品）共5份，合格5份，符合国家卫生标准 |
| 68 | 深圳市利华仕投资有限公司希凯达宾馆 | 深圳市龙华区民治街道民强社区水尾二区18栋101(57层及8层802821室) | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 | 检测用品用具细菌总数（棉织品）、大肠菌群（棉织品）、大肠菌群（杯具）、金黄色葡萄球菌（棉织品），符合国家卫生标准，细菌总数（ 杯具）共8份，合格7份，不合格1份 |
| 69 | 深圳市龙华区百德雅美容美甲店 | 深圳市龙华区龙华街道富康社区梅龙大道1389号深圳书城龙华城2层L2081 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 | 检测用品用具PH、细菌总数（棉织品）、大肠菌群（棉织品）、金黄色葡萄球菌（棉织品）、外观共6份，合格6份，符合国家卫生标准 |
| 70 | 深圳市绿景物业管理有限公司公馆一八六六南区服务中心 | 深圳市龙华区民治街道大岭社区公馆1866花园南区D1栋与D2栋之间 | 游泳池水质 | 尿素、浑浊度、PH、细菌总数、大肠菌群、游离余氯项目，经检测，所检项目均符合国家卫生标准 |
| 71 | 深圳市正美承恩酒店管理有限公司 | 深圳市龙华区福城街道茜坑社区茜坑新村老围160号 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 | 检测用品用具pH、细菌总数（杯具）、细菌总数（棉织品）、大肠菌群（杯具）、大肠菌群（棉织品）、金黄色葡萄球菌（棉织品）、外观共1份，合格1份，符合国家卫生标准 |
| 72 | 深圳市保利国际影城有限公司龙华分公司 | 深圳市龙华区龙华街道龙观东路保利悦都花园商铺3层 | 室内空气状况 | 经检测二氧化碳、甲醛，符合国家卫生标准 |
| 73 | 深圳市鸿荣源物业服务有限公司壹成中心花园十一区物业服务中心 | 深圳市龙华区龙华街道景龙社区壹成中心花园十一期6座二层 | 游泳池水质 | 尿素、浑浊度、 pH 、细菌总数、大肠菌群、游离余氯项目，经检测，所检项目均符合国家卫生标准 |
| 74 | 深圳市龙华区观湖街道熙雅宝贝亲子游泳馆 | 深圳市龙华区观湖街道观城社区大和路288号128 | 游泳池水质 | 尿素、浑浊度、PH、细菌总数、大肠菌群、游离余氯项目，经检测，所检项目均符合国家卫生标准 |
| 75 | 深圳市龙华区民治精品三六五客栈 | 深圳市龙华区民治街道樟坑社区樟坑商业中心百易广场B栋B2401408 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 | PH，经检测一份，所检测项目符合国家卫生标准 |
| 76 | 深圳市龙华区龙华街道新宏鑫旅馆 | 深圳市龙华区龙华街道三联社区弓村二区43号华园道132号 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 | 检测用品用具细菌总数（棉织品）、大肠菌群（棉织品）、金黄色葡萄球菌（棉织品）共8份，合格8份，符合国家卫生标准 |
| 77 | 深保体育文化（深圳）有限公司 | 深圳市龙华区龙华街道清湖社区雪岗北路368号深保体育中心 | 游泳池水质 | 尿素、浑浊度、pH、细菌总数、大肠菌群、游离余氯，经检测，所检项目均符合国家的卫生标准 |
| 78 | 深圳市龙华区大浪君月宾馆 | 深圳市龙华区大浪街道浪口社区大浪南路375号301（3、4、5层） | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 | 检测用品用具pH、细菌总数（杯具）、细菌总数（棉织品）、大肠菌群（杯具）、大肠菌群（棉织品）、金黄色葡萄球菌（棉织品）共11份，合格1份，符合国家卫生标准 |
| 79 | 深圳市龙华区福城龙盛宾馆 | 深圳市龙华区福城街道兴富社区观光路1508号二层、三层 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 | 检测用品用具PH、细菌总数（棉织品、杯具）、大肠菌群（棉织品、杯具）、金黄色葡萄球菌（棉织品），共12份，合格8份，不合格4份，不符合国家标准 |
| 80 | 深圳市龙华区金剪创美发店 | 深圳市龙华区观湖街道观城社区河西新村178号101 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 | 毛巾2拭子样品所检项目（细菌总数）不符合卫生标准，其余所检项目均符合国家的卫生标准 |
| 81 | 深圳市为盛百货有限公司福民分店 | 深圳市龙华区福城街道福民社区碧澜路25号101 | 室内空气状况 | 空气监测6项次数，合格6项次数。二氧化碳监测合格、甲醛监测合格 |
| 82 | 深圳市大生体育有限公司深圳龙华分公司 | 深圳市龙华区民治街道龙塘社区简上体育综合体负二层 | 集中空调通风系统清洗消毒情况；游泳池水质 | 检测该场所空调系统嗜肺军团菌、风管内表面积尘量、风管内表面细菌总数、风管内表面真菌总数，其检测项的检测结果均符合国家卫生行业标准的要求。游离余氯项目，本次共检测2个项目，经检测，所检项目均符合国家卫生标准 |
| 83 | 深圳市奥能达体育发展有限公司龙华分公司 | 深圳市龙华区大浪街道和平路和平里花园二期杜鹃阁旁边 | 游泳池水质 | 尿素、浑浊度、PH、细菌总数、大肠菌群、游离余氯项目，经检测，所检项目均符合国家卫生标准 |
| 84 | 深圳市龙澜恒迪酒店运营管理有限公司 | 深圳市龙华区福城街道桔塘社区荣富路39号龙澜创新产业园A栋一楼大堂及28楼 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 | 检测用品用具pH、细菌总数（ 杯具）、细菌总数（棉织品）、大肠菌群（棉织品）、大肠菌群（杯具）、金黄色葡萄球菌（棉织品）、外观1份，合格1份，均符合国家卫生标准 |
| 85 | 深圳市铂德体育文化发展有限公司龙华分公司 | 深圳市龙华区龙华街道清华社区天玑公馆小区游泳池 | 游泳池水质 | 尿素、浑浊度、PH、细菌总数、大肠菌群和游离余氯均合格 |
| 86 | 深圳市金乐体育发展有限公司滢水山庄二区游泳池 | 深圳市龙华区民治街道民乐社区滢水二区14栋与15栋之间 | 游泳池水质 | 游泳池水浑浊度、游离性余氯合格、pH、细菌总数、大肠菌群和尿素均合格 |
| 87 | 深圳市安华厦物业管理有限公司大信花园管理处 | 深圳市龙华区龙华街道中环路大信花园内 | 游泳池水质 | 泳池水细菌总数、大肠菌群、尿素、浑浊度、PH、游离余氯、浸脚池水游离余氯经检测，所检项目均符合国家卫生标准。 |
| 88 | 深圳市紫宸物业管理有限公司 | 深圳市龙华区观湖街道润城社区大和路31号陶润懿峰三栋旁 | 游泳池水质 | 尿素、浑浊度、pH、细菌总数、大肠菌群、游离余氯项目，经检测，所检项目均符合国家卫生标准 |
| 89 | 深圳市龙华区晴缘旅馆 | 深圳市龙华区龙华街道华联社区鲤鱼塘77号201（2、3、4楼） | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 | 检测用品用具细菌总数（棉织品）、大肠菌群（棉织品）、金黄色葡萄球菌（棉织品）共8份，合格8份，符合国家卫生标准 |
| 90 | 深圳市金泳健体育发展有限公司 | 深圳市龙华区民治街道民新社区民榆路万科和雅轩A栋旁游泳池 | 游泳池水质 | 尿素、浑浊度、PH、细菌总数、大肠菌群、游离余氯项目，经检测，所检项目均符合国家卫生标准 |
| 91 | 深圳市龙华区观澜街道银都旅店 | 深圳市龙华区观澜街道新澜社区桂兰大道5号207{23楼} | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 | 检测用品用具细菌总数（杯具）、细菌总数（棉织品）、大肠菌群（杯具）、大肠菌群（棉织品）、金黄色葡萄球菌（棉织品）共8份、其中合格7份，不合格1份，其中：23GAJ0225005的细菌总数（棉织品）项目不符合国家卫生标准，其他项目均符合国家卫生标准 |
| 92 | 深圳市胜鑫体育发展有限公司 | 深圳市龙华区大浪街道建设路与区大道交汇处潜龙曼海宁花园南区18栋之间 | 游泳池水质 | 尿素、浑浊度、ph、细菌总数、大肠菌群、游离余氯均符合国家卫生标准 |
| 93 | 深圳市喜悦里酒店管理有限公司 | 深圳市龙华区观湖街道松元厦社区观平路248号102 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 | 检测用品用具PH、细菌总数（棉织品）、大肠菌群（棉织品）、金黄色葡萄球菌（棉织品）、外观共8份，合格8份，符合国家卫生标准 |
| 94 | 深圳市金地物业管理有限公司金地梅陇镇管理处游泳池 | 深圳市龙华区民治街道布龙路与梅龙路交处金地梅陇镇花园 | 游泳池水质 | 尿素、浑浊度、PH、细菌总数、大肠菌群、游离余氯项目，经检测，所检项目均符合国家卫生标准 |
| 95 | 深圳市龙华区观湖名人飞剪理发店 | 深圳市龙华区观湖街道岗头社区福田新村18栋A102店 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 | 检测用品用具ph、细菌总数（美容美发工具）、细菌总数（棉织品）、大肠菌群（美容美发工具）、大肠菌群（棉织品）、金黄色葡萄球菌（美容美发工具）、金黄色葡萄球菌（棉织品）、外观共6份，合格6份，符合国家卫生标准 |
| 96 | 深圳市强安体育发展有限公司 | 深圳市龙华区民治街道大岭社区幸福枫景花园小区内中庭 | 游泳池水质 | 细菌总数、大肠菌群、尿素、浑浊度、pH、游离余氯项目，上述项目经检测均符合国家卫生标准 |
| 97 | 深圳市金地物业管理有限公司城市明珠物业管理服务中心 | 深圳市龙华区龙华街道三联社区东环二路城市明珠花园1栋3栋3栋2A | 游泳池水质 | 本次共检测7个项目，经检测，所检项目均符合国家卫生标准 |
| 98 | 深圳市奥乐康体育发展有限公司 | 深圳市龙华区龙华街道高翔路28号锦绣御园5栋与3栋之间 | 游泳池水质 | 尿素、浑浊度、 pH 、细菌总数、大肠菌群、游离余氯项目，经检测，所检项目均符合国家卫生标准 |
| 99 | 深圳市鸿荣源物业服务有限公司壹成中心花园九区物业服务中心 | 深圳市龙华区龙华街道人民路与建设路交汇处壹成中心花园九区4楼1座与2座之间 | 游泳池水质 | 尿素、浑浊度、pH、细菌总数、大肠菌群、游离余氯项目，经检测，所检项目均符合国家卫生标准 |
| 100 | 深圳市富发公寓物业管理有限公司 | 深圳市龙华区龙华街道油松社区水斗新围1栋水斗新围11号二三楼层 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 | 细菌总数（杯具）、细菌总数（绵织品）、大肠菌群（杯具）、大肠菌群（绵织品）、金黄色葡萄球菌（绵织品）。抽检顾客用品用具样品8份，合格8份，符合国家卫生标准 |
| 101 | 深圳市圳锘体育文化有限公司龙华分公司 | 深圳市龙华区民治街道腾龙路与龙华人民路交叉口南100米华业玫瑰四季馨园一期 | 游泳池水质 | 尿素、浑浊度、PH、细菌总数、大肠菌群和游离余氯均合格 |
| 102 | 深圳市龙华区观湖街道佐登妮丝美妍纤体美容院 | 深圳市龙华区观湖街道润城社区中航格澜花园12栋E单元103 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 | 检测用品用具pH、细菌总数（杯具）、细菌总数（棉织品）、大肠菌群（杯具）、大肠菌群（棉织品）、金黄色葡萄球菌（棉织品）、外观共1份，合格1份，符合国家卫生标准 |
| 103 | 深圳市盛世嘉物业管理有限公司花半里清湖花园管理处 | 深圳市龙华区龙华街道清湖社区花半里清湖花园1栋与2栋之间 | 游泳池水质 | 泳池水细菌总数、大肠菌群、尿素、浑浊度、PH、游离余氯、浸脚池水游离余氯经检测，所检项目均符合国家卫生标准。 |
| 104 | 深圳市金光亮投资发展有限公司 | 深圳市龙华区观湖街道樟坑径社区五和大道318号3187 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 | 检测用品用具细菌总数（ 杯具）、细菌总数（棉织品）、大肠菌群（棉织品）、大肠菌群（杯具）、金黄色葡萄球菌（棉织品），符合国家卫生标准 |
| 105 | 深圳市美福地实业发展有限公司 | 深圳市龙华区民治街道新牛社区风和日丽综合楼616 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 | 检测用品用具细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌9份，合格9份，均符合国家卫生标准 |
| 106 | 深圳市众游体育发展有限公司 | 深圳市龙华区龙华街道龙园社区人民路宾馆花园18栋信盈广场龙华人民路42201号 | 游泳池水质 | 本次共检测7个项目，尿素、浑浊度、pH、细菌总数、大肠菌群、游离余氯，经检测，所检项目均符合国家卫生标准 |
| 107 | 深圳市龙华区大浪街道上岭排温馨旅馆 | 深圳市龙华区大浪街道大浪社区上岭排老村56号205 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 | 检测用品用具外观共1份，合格1份，符合国家卫生标准；检测用品用细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌共11份，其中合格9份，符合国家卫生标准；不合格2份，其中23GAJ0252008的细菌总数（棉织品）、23GAJ0252009的细菌总数（棉织品）项目不符合国家卫生标准 |
| 108 | 深圳市超越体育发展文化有限公司 | 深圳市龙华区大浪街道高峰社区大城时代大厦110 | 游泳池水质 | 尿素、浑浊度、PH值、细菌总数、大肠菌群、游离余氯项目经检测均符合国家卫生标准 |
| 109 | 深圳市山水田园实业有限公司观澜山水田园文化园 | 深圳市龙华区观澜街道君子布社区山水田园160号11 | 游泳池水质 | 泳池水细菌总数、大肠菌群、尿素、浑浊度、PH、游离余氯；浸脚池水游离余氯，经检测，所检项目均符合国家卫生标准 |
| 110 | 深圳市家华永安物业管理有限公司日出印象分公司 | 深圳市龙华区民治街道人民南路与布龙路交汇处南侧日出印象花园A区广场旁 | 游泳池水质 | 尿素、浑浊度、PH、细菌总数、大肠菌群、游离余氯项目，经检测，所检项目均符合国家卫生标准 |
| 111 | 深圳龙华区靓朵理发店 | 深圳市龙华区龙华街道油松社区油松综合市场C栋112 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 | 平剪拭子、牙剪拭子、毛巾1拭子、毛巾2拭子、毛巾所检项目细菌总数、大肠菌群、黄金色葡萄球菌、pH均符合国家的卫生标准 |
| 112 | 深圳市金泳健体育发展有限公司 | 深圳市龙华区民治街道民新社区民治大道2号深国际万科和风轩D栋一楼旁游泳池 | 游泳池水质 | 尿素、浑浊度、PH、细菌总数、大肠菌群、游离余氯项目，经检测，所检项目均符合国家卫生标准 |
| 113 | 深圳市龙华区民治街道博易美发店 | 深圳市龙华区民治街道新牛社区金地梅陇镇四期民安路91号 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 | 检测用品用具pH、细菌总数（杯具）、细菌总数（棉织品）、大肠菌群（杯具）、大肠菌群（棉织品）、金黄色葡萄球菌（棉织品）、外观共1份，合格1份，符合国家卫生标准 |
| 114 | 深圳市光华物业管理有限公司龙岸花园物业服务中心 | 深圳市龙华区民治街道民新社区五和南路西侧龙岸花园44栋3楼 | 游泳池水质 | 尿素、PH、浑浊度、细菌总数、大肠菌群、游离余氯项目均符合国家卫生标准，浸脚池水游离余氯项目不符合国际卫生标准 |
| 115 | 深圳市康足耳管理有限公司 | 深圳市龙华区大浪街道龙平社区民塘路566号和平里花园二期牡丹阁商铺37 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 | 样品编号为23GAJ0382004的细菌总数（棉织品）项目不符合国家卫生标准，其他项目均符合国家卫生标准 |
| 116 | 深圳市龙华区舍艺足浴店 | 深圳市龙华区大浪街道横朗社区同富裕二期A2栋102 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 | 检测用品用具PH、细菌总数（棉织品）、大肠菌群（棉织品）、金黄色葡萄球菌（棉织品）、外观共6份，合格6份，符合国家卫生标准 |
| 117 | 深圳市鸿荣源物业服务有限公司壹成中心花园三区（壹成未来花园）物业服务中心 | 深圳市龙华区龙华街道景龙社区龙华大道3639号壹成中心花园三区D栋二层 | 游泳池水质 | 尿素、浑浊度、PH、细菌总数、大肠菌群、游离余氯项目，经检测，所检项目均符合国家卫生标准 |
| 118 | 深圳市莱蒙物业服务有限公司水榭春天花园物业服务中心 | 深圳市龙华区民治街道人民南路水榭春天花园2栋与5栋之间 | 游泳池水质 | 尿素、浑浊度、PH、细菌总数、大肠菌群、游离余氯项目、经检测，所检项目均符合国家卫生标准 |
| 119 | 深圳市书香门第物业管理有限公司书香门第上河坊管理处游泳池 | 深圳市龙华区民治街道民乐社区书香门第上河坊广场1栋C座正门游泳池 | 游泳池水质 | 尿素、浑浊度、PH、细菌总数、大肠菌群、游离余氯均合格 |
| 120 | 深圳市龙油富游泳馆有限公司 | 深圳市龙华区民治街道新牛社区工业东路75号万得孚(原新农夫)1195 | 游泳池水质 | 尿素、浑浊度、PH、细菌总数、大肠菌群、游离余氯项目，经检测，所检项目均符合国家卫生标准 |
| 121 | 深圳市龙华区观澜非主流发型顾问中心 | 深圳市龙华区观澜街道章企路619号 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 | 检测用品用具细菌总数（美容美发工具）、细菌总数（棉织品）、大肠菌群（美容美发工具）、大肠菌群（棉织品）、金黄色葡萄球菌（美容美发工具）、金黄色葡萄球菌（棉织品）、外观共5份，其中合格5份，符合国家卫生标准 |
| 122 | 深圳市金亨利物业管理有限公司金亨利瑜璟苑物业服务中心 | 深圳市龙华区民治街道北站社区金亨利瑜璟苑A座与B座之间 | 游泳池水质 | 尿素、浑浊度、PH、细菌总数、大肠菌群、游离余氯项目，经检测，所检项目均符合国家卫生标准 |
| 123 | 深圳市康家班游泳俱乐部有限公司 | 深圳市龙华区龙华街道三联社区和平东路金銮时代大厦104 | 游泳池水质 | 尿素、浑浊度、pH、细菌总数、大肠菌群、游离余氧均合格 |
| 124 | 深圳悦巢公寓酒店管理有限公司 | 深圳市龙华区民治街道北站社区东泉新村151153栋B604（610楼） | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 | 检测用品用具细菌总数（杯具）、细菌总数（棉织品）、大肠菌群（杯具）、大肠菌群（棉织品）、金黄色葡萄球菌（棉织品） 共8份，合格8份，符合国家卫生标准 |
| 125 | 深圳市金地源酒店管理有限公司 | 深圳市龙华区龙华街道玉翠社区玉翠新村二区商住楼9号92及（201室至1101室） | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 | 检测用品用具PH、细菌总数（棉织品）、大肠菌群（棉织品）、金黄色葡萄球菌（棉织品）、外观共8份，合格8份，符合国家卫生标准 |
| 126 | 深圳市龙华区敏家左耳美容店 | 深圳市龙华区大浪街道新石社区华宁路2812号 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 | 本次抽检顾客用品用具5份，其中合格3份，不合格2份，其中：23GAJ0380004的细菌总数（棉织品）、23GAJ0380005的细菌总数（棉织品）项目不符合国家卫生标准，其他项目均符合国家卫生标准。） |
| 127 | 深圳市万厦居业有限公司锦绣江南管理处 | 深圳市龙华区民治街道人民路锦绣江南小区西侧A区西侧 | 游泳池水质 | 尿素、浑浊度、pH、细菌总数、大肠菌群、游离余氯项目，经检测，所检项目均符合国家卫生标准 |
| 128 | 深圳伍仁体育有限公司 | 深圳市龙华区大浪街道新石社区浪静路2号五楼 | 游泳池水质 | 尿素、浑浊度、PH值、细菌总数、大肠菌群、游离余氯项目经检测均符合国家卫生标准 |
| 129 | 深圳市润新物业管理有限公司 | 深圳市龙华区龙华街道和平路与清泉路交汇处幸福城二期7栋旁 | 游泳池水质 |  |
| 130 | 深圳市龙华区金侨宾馆 | 深圳市龙华区龙华街道景龙社区龙华区东环一路金侨花园19栋6楼至8楼 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 | 检测用品用具细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌6份，合格6份，均符合国家卫生标准 |
| 131 | 深圳市鸿富通贸易有限公司 | 深圳市龙华区福城街道富士康观澜园区C区 | 游泳池水质 | 尿素、浑浊度、pH、细菌总数、大肠菌群、游离余氯项目，经检测，所检项目均符合国家卫生标准 |
| 132 | 深圳市城建物业管理有限公司仁山智水物业服务中心 | 深圳市龙华区观湖街道环观南路仁山智水花园F6栋2楼 | 游泳池水质 | 游泳池水浑浊度、游离性余氯合格、pH、细菌总数、大肠菌群和尿素均合格 |
| 133 | 深圳市永长润物业管理有限公司 | 深圳市龙华区民治街道梅龙路阳光新境园1栋左侧 | 游泳池水质 | 尿素、浑浊度、PH、细菌总数、大肠菌群和游离余氯均合格 |
| 134 | 深圳市龙华区颜语轩美容化妆品店 | 深圳市龙华区观澜街道桂香社区庙溪新村55号101 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 | 样品编号为23GAJ0325004和23GAJ0325005的细菌总数（棉织品）项目不符合国家卫生标准，其他项目均符合国家卫生标准 |
| 135 | 深圳市雅丽四季商务酒店有限公司 | 深圳市龙华区福城街道章阁社区桂月路460号添茂大厦103号三层、四层 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 | PH、*外观、细菌总数（棉织品）、大肠菌群（杯具）、大肠菌群（棉织品）、金黄色葡萄球菌（棉织品）均合格，细菌总数（杯具）：漱口杯细菌总数检测结果5.7CFU/cm2不合格，样品数20份，合格19份 |
| 136 | 深圳市鸿富通贸易有限公司 | 深圳市龙华区龙华富士康园区J区 | 游泳池水质 | 尿素、浑浊度、PH、细菌总数、大肠菌群、游离余氯项目，经检测，所检项目均符合国家卫生标准 |
| 137 | 深圳市龙飞体育文化发展有限公司 | 深圳市龙华区民治街道上芬社区银泉花园3、4号楼1层104 | 游泳池水质 | 尿素、浑浊度、 pH 、细菌总数、大肠菌群、游离余氯项目，经检测，所检项目均符合国家卫生标准 |
| 138 | 深圳市金亨利物业管理有限公司金亨利首府物业服务中心 | 深圳市龙华区民治街道民宝路金亨利首府C2座与D座之间 | 游泳池水质 | 尿素、浑浊度、PH、细菌总数、大肠菌群、游离余氯项目，经检测，所检项目均符合国家卫生标准 |
| 139 | 深圳市龙华区舒禾养生馆 | 深圳市龙华区民治街道新牛社区牛栏前华侨新苑二期106A | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 | PH、细菌总数（棉织品）、大肠菌群（棉织品）、金黄色葡萄球菌（棉织品），经检测，所检测项目均符合国家卫生标准 |
| 140 | 深圳市轻松推美容健康管理有限责任公司 | 深圳市龙华区民治街道民乐社区民乐统建楼1栋梅坂大道252 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 | PH、细菌总数（棉织品）、大肠菌群（棉织品）、金黄色葡萄球菌（棉织品），经检测，所检测项目均符合国家卫生标准 |
| 141 | 深圳市龙华区龙华街道熙语养发美容店 | 深圳市龙华区龙华街道龙园社区龙发路428号人民路42311F01026A | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 |  |
| 142 | 深圳市大龙游泳俱乐部有限公司龙华分公司 | 深圳市龙华区民治街道北站社区圣莫丽斯B21栋101 | 游泳池水质 | 尿素、浑浊度、pH、细菌总数、大肠菌群、游离余氯项目，经检测，所检项目均符合国家卫生标准 |
| 143 | 深圳市美景酒店管理有限公司 | 深圳市龙华区民治街道北站社区创业花园193栋101（一层、五层至十三层） | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 | 细菌总数（杯具）、细菌总数（绵织品）、大肠菌群（杯具）、大肠菌群（绵织品）、金黄色葡萄球菌（绵织品）。抽检顾客用品用具样品8份，合格8份，符合国家卫生标准 |
| 144 | 深圳市龙华区漫时光美甲美睫店 | 深圳市龙华区民治街道民强社区东边老村6栋104 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 | 检测用品用具ph、细菌总数（棉织品）、大肠菌群（棉织品）、金黄色葡萄球菌（棉织品）、外观共6份，合格6份，符合国家卫生标准 |
| 145 | 深圳市龙华区民治中御养生堂 | 深圳市龙华区民治街道民强社区世纪春城一期7栋122 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 | 检测用品用具PH、细菌总数（棉织品）、大肠菌群（棉织品）、金黄色葡萄球菌（棉织品）共5份，合格5份，符合国家卫生标准 |
| 146 | 深圳市瑞德体育发展有限公司 | 深圳市龙华区民治街道潜龙鑫茂花园A4栋2单元门前旁（室外） | 游泳池水质 | 游泳池水浑浊度、游离性余氯合格、pH、细菌总数、大肠菌群和尿素均合格 |
| 147 | 深圳市锦城体育文化发展有限公司仁山智水花园（一期）游泳池 | 深圳市龙华区观湖街道环观南路北侧仁山智水花园（一期）休闲商业101 | 游泳池水质 | 游泳池水浑浊度、游离性余氯合格、pH、细菌总数、大肠菌群和尿素均合格 |
| 148 | 深圳市美佳华物业管理有限公司芷峪澜湾花园管理处 | 深圳市龙华区福城街道茜坑社区观澜大道100号芷峪澜湾花园C栋与F栋之间 | 游泳池水质 | 尿素、浑浊度、pH、细菌总数、大肠菌群、游离余氯项目，经检测，所检项目均符合国家卫生标准 |
| 149 | 深圳市金泳健体育发展有限公司 | 深圳市龙华区民治大道853号牛栏前村87栋旁 | 游泳池水质 | 尿素、浑浊度、PH、细菌总数、大肠菌群、游离余氯项目，经检测，所检项目均符合国家卫生标准 |
| 150 | 风火轮（深圳）体育文化发展有限公司 | 深圳市龙华区民治街道新牛社区牛栏前工业区28栋101、102、103A | 游泳池水质 | 泳池水浑浊度、pH、游离性余氯、尿素、菌落总数、大肠菌群均符合国家卫生标准 |
| 151 | 深圳市绿景物业管理有限公司绿景香颂花园服务中心 | 深圳市龙华区民治街道布龙路与民治大道交汇处绿景香颂花园3楼 | 游泳池水质 | 游离余氯、细菌总数、大肠菌群、尿素、PH值、浑浊度均符合国家卫生标准 |
| 152 | 深圳市爱趴提鑫十兴健身服务有限公司民泰分公司 | 深圳市龙华区民治街道民泰社区星河盛世花园三层平台处（B5栋与B4栋之间） | 游泳池水质 | 游泳池水浑浊度、游离性余氯合格、pH、细菌总数、大肠菌群和尿素均合格 |
| 153 | 深圳市龙华区观澜谐和住宿 | 深圳市龙华区观澜街道桂花路143号23楼 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 | 检测用品用具细菌总数（杯具）、细菌总数（棉织品）、大肠菌群（杯具）、大肠菌群（棉织品）、金黄色葡萄球菌（棉织品）共8份，其中合格8份，符合国家卫生标准 |
| 154 | 深圳煌越体育发展有限公司龙华分公司 | 深圳市龙华区鸿创路与鸿尚路交叉口东北角华盛珑悦小区内 | 游泳池水质 | 细菌总数、大肠菌群、尿素、浑浊度、pH、游离余氯项目，经检测，所检项目均符合国家卫生标准 |
| 155 | 深圳市鸿荣源物业服务有限公司尚峻花园物业服务中心 | 深圳市龙华区大浪街道龙平社区鸿荣源尚峻二期1栋旁 | 游泳池水质 | 尿素、浑浊度、PH、细菌总数、大肠菌群、游离余氯项目，所检项目均符合国家卫生标准 |
| 156 | 深圳市彩生活物业管理有限公司东华明珠园分公司游泳池 | 深圳市龙华区龙华街道东环一路与建设路交汇处东华明珠园5栋1楼旁 | 游泳池水质 | 尿素、浑浊度、pH、细菌总数、大肠菌群、游离余氯项目，经检测，所检项目均符合国家卫生标准 |
| 157 | 深圳市龙华区观湖金泰公寓 | 深圳市龙华区观湖街道樟坑径社区安澜大道256号2568 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 | 检测用品用具细菌总数（杯具）、细菌总数（棉织品）、大肠菌群（杯具）、大肠菌群（棉织品）、金黄色葡萄球菌（棉织品）共8份，其中合格8份，符合国家卫生标准 |
| 158 | 深圳市金泳健体育发展有限公司 | 深圳市龙华区民治街道铺岗街28号骏景华庭游泳池 | 游泳池水质 | 尿素、浑浊度、pH、细菌总数、大肠菌群、游离余氯，经检测，所检项目均符合国家的卫生标准 |
| 159 | 深圳市格林华盛酒店投资管理有限公司 | 深圳市龙华区龙华街道龙园社区花园新村19号501、601、 701 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 | pH、细菌总数（棉织品）、大肠菌群（棉织品）、金黄色葡萄球菌（棉织品）共9份，合格9份，符合国家卫生标准 |
| 160 | 深圳祺睿体育管理有限公司 | 深圳市龙华区福城街道福民社区金域九悦花园4、5栋之间 | 游泳池水质 | 尿素、PH、浑浊度、细菌总数、大肠菌群、游离余氯项目，经检测，所检项目均符合国家卫生标准 |
| 161 | 深圳市脉冲星体育文化发展有限公司 | 深圳市龙华区福城街道茜坑社区茜坑新村老围三区40号招商锦绣观园12栋S1 | 游泳池水质 | 尿素、浑浊度、PH、细菌总数、大肠菌群、游离余氯项目，经检测，所检项目均符合国家卫生标准 |
| 162 | 深圳市鸿富通贸易有限公司 | 深圳市龙华区龙华富士康园区B区 | 游泳池水质 | 尿素、浑浊度、pH、细菌总数、大肠菌群、游离余氯项目，经检测，所检项目均符合国家卫生标准。 |
| 163 | 深圳市复兴酒店管理有限公司 | 深圳市龙华区大浪街道新石社区浪静路2号一楼大堂、十一楼至十五楼 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 | 检测用品用具pH、细菌总数（杯具）、细菌总数（棉织品）、大肠菌群（杯具）、大肠菌群（棉织品）、金黄色葡萄球菌（棉织品）、外观共20份，合格20份，符合国家卫生标准 |
| 164 | 深圳市龙华区吉宏商务酒店 | 深圳市龙华区民治街道新牛社区民治大道1049号吉盛楼A1栋(原名称:吉盛花园酒店C栋)3201、3301 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 | 检测用品用具细菌总数（棉织品）、大肠菌群（棉织品）、金黄色葡萄球菌（棉织品）共6份，合格6份，符合国家卫生标准 |
| 165 | 深圳市红宝龙酒店管理有限公司 | 深圳市龙华区龙华街道松和社区东环一路108号油松科技大厦东环一路1081号4、5、6、7、8、9层A区 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 | 检测用品用具细菌总数（棉织品）、大肠菌群（杯具）、大肠菌群（棉织品）、金黄色葡萄球菌（棉织品）符合国家卫生标准，细菌总数（杯具）共10份，合格9份，不合格1份 |
| 166 | 深圳市金域华府友佳游泳俱乐部有限公司 | 深圳市龙华区民治街道民泰社区万科金域华府二期2栋旁 | 游泳池水质 | 细菌总数、大肠菌群、尿素、浑浊度、pH、游离余氯项目，上述项目经检测均符合国家卫生标准 |
| 167 | 深圳星河智善生活股份有限公司深正分公司 | 深圳市龙华区民治街道梅观高速路东侧丰泽湖山庄内 | 游泳池水质 | 尿素、浑浊度、PH值、细菌总数、大肠菌群、游离余氯项目经检测均符合国家卫生标准 |
| 168 | 深圳市永红源物业服务有限公司馨园分公司 | 深圳市龙华区民治街道民治社区馨园一期 | 游泳池水质 | 尿素、浑浊度、PH、细菌总数、大肠菌群、游离余氯项目，经检测，游离余氯项目23GSJ0157001、23GSJ0157002、23GSJ0157003不符合国家卫生标准，其他项目均符合国家卫生标准 |
| 169 | 深圳市龙华区民治街道好好美龙悦居美容美发店 | 深圳市龙华区民治街道北站社区龙悦居四期10A栋4P22 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 | 检测用品用具细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌5份，合格5份，均符合国家卫生标准 |
| 170 | 深圳市悠友游泳健身会有限公司 | 深圳市龙华区大浪街道浪口社区金盈新村132号101112、201205 | 游泳池水质 | 水质、尿素、PH值、浑浊度、细菌总数、大肠菌群、游离余氯，均符合国家标准 |
| 171 | 深圳市万厦居业有限公司锦绣江南管理处 | 深圳市龙华区民治街道梅龙路锦绣江南四期内 | 游泳池水质 | 尿素、浑浊度、pH、细菌总数、大肠菌群、游离余氯项目，经检测，所检项目均符合国家卫生标准 |
| 172 | 深圳市龙华区弗里斯美发店 | 深圳市龙华区民治街道民泰社区星河盛世A1A6栋A6栋801 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 | PH、细菌总数（美容美发工具）、细菌总数（棉织品）大肠菌群（美容美发工具）、大肠菌群（棉织品）、金黄色葡萄球菌（美容美发工具）、金黄色葡萄球菌（棉织品），经检测，所检测项目均符合国家卫生标准 |
| 173 | 深圳市卓越物业管理有限责任公司卓越皇后道名苑管理处游泳池 | 深圳市龙华区民治街道大道503号皇后道名苑大门左侧 | 游泳池水质 | 尿素、PH值、浑浊度、细菌总数、大肠菌群、游离余氯均符合国家标准 |
| 174 | 深圳市龙华区惠慧美容店 | 深圳市龙华区龙华街道油松社区水斗新围村永顺通商业大厦211 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 | 检测公共场所顾客用具细菌总数（棉织品）、大肠菌群（棉织品）、金黄色葡萄球菌（棉织品）、PH值、外观，共5份样品，均符合国家卫生标准 |
| 175 | 深圳市龙华区民治美美莱美容养生馆 | 深圳市龙华区民治街道民新社区民治大道29号榕苑1栋A座104 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 | 检测用品用具pH、细菌总数（棉织品）、大肠菌群（棉织品）、金黄色葡萄球菌（棉织品）、外观共6份，合格6份，符合国家卫生标准 |
| 176 | 深圳市龙华区俊萤坊美容店 | 深圳市龙华区观澜街道新澜社区华园二巷1号1052号铺 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 | 检测顾客用品用具细菌总数（美容美发工具）、大肠菌群（美容美发工具）、金黄色葡萄球菌（美容美发工具）共2份，其中合格2份，符合国家卫生标准 |
| 177 | 深圳市龙华区大浪福布斯桃园酒店 | 深圳市龙华区大浪街道大浪社区浪荣路工业区配套综合楼24号48层 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 | 检测用品用具pH、细菌总数（ 杯具）、细菌总数（棉织品）、大肠菌群（棉织品）、大肠菌群（杯具）、金黄色葡萄球菌（棉织品）、外观1份，合格1份，均符合国家卫生标准 |
| 178 | 深圳市深水龙华水务有限公司观澜分公司 | 深圳市龙华区福城街道茜坑社区茜坑老村茜坑水厂4号101 | 生活饮用水水质 | 色度、阴离子合成洗涤剂、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、挥发性酚类、铝、铬、铅、铁、锰、铜、锌、砷、硒、汞、镉、菌落总数、总大肠菌落、大肠埃希氏菌、硫酸盐、氯化物、氟化物、氰化物、硝酸盐、氨氮、氯酸盐、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、耗氧量均合格 |
| 179 | 深圳市深水龙华水务有限公司龙华分公司 | 深圳市龙华区大浪街道浪口社区华韵路302号龙华水务有限公司龙华分公司1层至6层 | 生活饮用水水质 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、 pH 、总硬度（以 CaCQ 计）、溶解性总固体、铝、铬（六价）、铅、铁、锰、铜、锌、砷、汞、镉、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、硫酸盐、氯化物、氟化物、氰化物、硝酸盐（以 N 计）、氨氮（以 N 计）、三氯甲烷、耗氧量，经检测，所有项目均符合国家卫生标准 |
| 180 | 深圳市龙华区行知中学 | 深圳市龙华区观澜街道泗黎路与库平路交汇处东北侧 | 学校照明与环境；室内空气状况；学校水质 | 教室人均面积监测6项次数，合格0项次数；课桌椅监测6项次数，合格4项次数；教室采光6项次数，合格6项次数；教室照明监测6项次数，合格6项次数；黑板监测6项次数，合格0项次数；教室噪声监测合格；CO2监测合格，温度监测合格；学校水质监测25项次数，合格25项次数 |
| 181 | 深圳市龙华区实验学校 | 龙华区民治街道龙华人民路513号 | 教室人均面积，课桌椅监测；教室采光；教室照明；黑板监测；学校水质监测；空气、微小气候监测，CO2监测，温度检测合格;教室噪声检测 | 教室人均面积监测6项次数，合格5项次数；课桌椅监测18项次数，合格0项次数；教室采光6项次数，合格6项次数；教室照明监测12项次数，合格12项次数；黑板监测24项次数，合格12项次数；学校水质监测25项次数，合格24项次数；空气、微小气候监测6项次数，合格6项次数，CO2监测合格，温度检测合格;教室噪声检测2项次数，合格2项次数 |
| 182 | 深圳市展华实验学校 | 深圳市龙华区龙华街道油松路170号 | 教室人均面积；教室课桌椅、采光、照明、黑板及空气微小气候检测；学校水质监测 | 教室人均面积监测6项次数，合格6项次数；课桌椅监测6项次数，合格0项次数；教室采光6项次数，合格6项次数；教室照明监测6项次数，合格3项次数；黑板监测6项次数，合格0项次数；学校水质监测1项次数，合格1项次数；空气、微小气候监测12项次数，合格12项次数，CO2监测合格，温度检测合格 |
| 183 | 深圳市龙华区创新实验学校 | 深圳市龙华区龙华街道景龙建设路和东环一路交叉口西南侧 | 学校照明与环境、学校水质 | 课桌分配符合率、课椅分配符合率、课桌椅分配符合率、桌下净空高达标率、桌下净空深达标率、最前排课桌前沿与黑板距离、黑板反射比、教室后墙反射比、教室采光系数、黑板面照度、黑板面照度均匀度、课桌面照度、课桌面照度均匀度、两排教室相对长边距等样品所检项目不符合卫生标准。 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（以ACaCO3计）、铝、铬（六价）、铅、铁、锰、铜、锌、砷、汞、镉、细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群、硫酸盐、氯化物、氟化物、硝酸盐氮（以N计）、游离余氯、耗氧量项目，共检测25个项目，经检测，其中游离余氯不作卫生学评价，其余所检项目均符合国家的卫生标准 |
| 184 | 深圳市龙华职业技术学校 | 深圳市龙华区观澜街道观光路与新城大道交汇处 | 学校照明与环境 | 教室人均面积监测6项次数，合格3项次数；教室课桌椅分配符合率监测6项次数，合格0项次数；教室黑板反射比监测6项次数，合格1项次数；教室采光系数监测6项次数，合格6项次数；教室微小气候监测6项次数，合格6项次数；教室噪声监测1项次数，合格0项次数 |
| 185 | 深圳市龙华区第二外国语学校 | 深圳市龙华区大浪街道浪口社区华昌路西南侧华旺路东南侧 | 教室人均面积，课桌椅监测；教室采光；教室照明；黑板监测；学校水质监测；空气、微小气候监测，CO2监测，温度检测合格;教室噪声检测 | 教室人均面积监测6项次数，合格6项次数；课桌椅监测6项次数，合格1项次数；教室采光6项次数，合格6项次数；教室照明监测6项次数，合格6项次数；黑板监测6项次数，合格6项次数；学校水质监测25项次数，合格25项次数；空气、微小气候监测12项次数，合格12项次数，CO2监测合格，温度检测合格 |
| 186 | 深圳市龙华区高峰学校 | 深圳市龙华区大浪街道工业西路219号 | 学校照明与环境；室内空气状况；学校水质检测 | 教室人均面积监测6项次数，合格2项次数；课桌椅监测6项次数，合格0项次数；教室采光6项次数，合格6项次数；教室照明监测6项次数，合格6项次数；黑板监测6项次数，合格1项次数；教室噪声监测合格；CO2监测合格，温度监测合格；学校水质监测25项次数，合格25项次数 |
| 187 | 深圳市龙华区元芬小学 | 深圳市龙华区大浪街道元芬社区 | 学校照明与环境 | 教室朝向监测6项次数，合格6项次数；人均面积监测6项次数，合格6项次数；课桌分配符合率监测6项次数，合格0项次数；课椅分配符合率监测6项次数，合格1项次数；课座椅分配符合率监测6项次数，合格0项次数；桌下净空高达标率监测6项次数，合格1项次数；桌下净空深达标率监测6项次数，合格5项次数；最前排课桌前沿与黑板距离监测6项次数，合格1项次数；黑板尺寸监测6项次数，合格6项次数；黑板下缘与讲台地面距离监测6项次数，合格6项次数；黑板反射比监测6项次数，合格0项次数；教室采光方向监测6项次数，合格6项次数；教室后墙反射比监测6项次数，合格1项次数；教室采光系数监测6项次数，合格6项次数；窗地面积比监测6项次数，合格6项次数；灯管垂直黑板布置监测6项次数，合格6项次数；控照式灯具监测6项次数，合格6项次数；灯桌间距监测6项次数，合格6项次数；黑板面照度监测6项次数，合格6项次数；黑板面照度均匀度监测6项次数，合格6项次数；课桌面照度监测6项次数，合格6项次数；课桌面照度均匀度监测6项次数，合格6项次数；室内二氧化碳浓度监测6项次数，合格6项次数。 |
| 188 | 深圳市格睿特高级中学有限公司 | 深圳市龙华区观湖街道樟坑径社区新樟路116号 | 学校照明与环境、学校水质 | 课桌分配符合率、课椅分配符合率、课桌椅分配符合率、桌下净空高达标率、最前排课桌前沿与黑板距离、黑板反射比、黑板面照度均匀度、两排教室相对长边距、宿舍人均面积、图书馆维持平均照度等样品所检项目均不符合卫生标准，教师采光方向、教师后墙反射比、黑班面照度等样品部分所检项目不符合卫生标准，其余所检项目均符合国家的卫生标准 |
| 189 | 深圳市龙华区广培小学 | 深圳市龙华区观澜街道牛湖社区裕隆路1号 | 学校水质 | 细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、耗氧量、硫酸盐、氯化物、硝酸盐氮、氟化物、铝、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞、铬、游离余氯项目，经检测，所检项目均符合国家卫生标准 |
| 190 | 深圳市龙华中学 | 深圳市龙华区龙华街道公园路1号 | 生活饮用水水质 | 细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、总硬度、耗氧量、硫酸盐、氯化物、硝酸盐氮、氟化物、铝、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞、铬(六价)、游离余氯，经检测，其中游 |
| 191 | 深圳市龙华区民治中学教育集团（民新学校） | 深圳市龙华区民治街道民顺路与中梅路交汇处西北侧 | 教室人均面积，课桌椅监测；教室采光；教室照明；黑板监测；学校水质监测；空气、微小气候监测，CO2监测，温度检测合格;教室噪声检测 | 教室人均面积监测6项次数，合格2项次数；课桌椅监测6项次数，合格3项次数；教室采光6项次数，合格6项次数；教室照明监测6项次数，合格5项次数；黑板监测6项次数，合格0项次数；学校水质监测25项次数，合格25项次数；空气、微小气候监测12项次数，合格12项次数，CO2监测合格，温度检测合格;教室噪声检测1项次数，合格1项次数 |
| 192 | 深圳市龙华区锦明学校 | 深圳市龙华区观澜街道大布巷村大坝段 | 学校照明与环境 | 教室朝向监测6项次数，合格6项次数；人均面积监测6项次数，合格2项次数；课桌分配符合率监测6项次数，合格1项次数；课椅分配符合率监测6项次数，合格0项次数；课座椅分配符合率监测6项次数，合格0项次数；桌下净空高达标率监测6项次数，合格1项次数；桌下净空深达标率监测6项次数，合格4项次数；最前排课桌前沿与黑板距离监测6项次数，合格0项次数；黑板下缘与讲台地面距离监测6项次数，合格6项次数；黑板尺寸监测6项次数，合格6项次数；黑板反射比监测6项次数，合格0项次数；教室采光方向监测6项次数，合格3项次数；教室后墙反射比监测6项次数，合格0项次数；教室采光系数监测6项次数，合格3项次数；窗地面积比监测6项次数，合格2项次数；灯管垂直黑板布置监测6项次数，合格6项次数；控照式灯具监测6项次数，合格6项次数；灯桌间距监测6项次数，合格2项次数；黑板面照度监测6项次数，合格6项次数；黑板面照度均匀度监测6项次数，合格2项次数；课桌面照度监测6项次数，合格6项次数；课桌面照度均匀度监测6项次数，合格6项次数；室内二氧化碳浓度监测6项次数，合格6项次数 |
| 193 | 深圳市龙华区第三实验学校（华悦校区） | 深圳市龙华区大浪街道谭罗新二村9巷8号 | 室内空气状况；学校照明与环境；学校水质 | 教室人均面积监测6项次数，合格1 项次数；课桌椅监测6项次数，合格0项次数；教室采光6项次数，合格6项次数；教室照明监测6项次数，合格6项次数；黑板监测6项次数，合格0项次数；学校水质监测25项次数，合格25项次数；空气、微小气候监测12项次数，合格12项次数，CO2监测合格，温度检测合格 |
| 194 | 深圳市龙华区龙华第三小学 | 深圳市龙华区龙华街道华胜街与桃苑路东二巷交叉50米 | 室内空气状况；学校照明与环境；学校水质 | 教室人均面积监测6项次数，合格0 项次数；课桌椅监测6项次数，合格1项次数；教室采光6项次数，合格6项次数；教室照明监测6项次数，合格6项次数；黑板监测6项次数，合格0项次数；学校水质监测25项次数，合格25项次数；空气、微小气候监测12项次数，合格12项次数，CO2监测合格，温度检测合格 |
| 195 | 深圳市龙华区行知小学 | 深圳市龙华区民治街道梅龙路锦绣江南四期首栋 | 学校照明与环境；室内空气状况；学校水质 | 教室人均面积监测6项次数，合格0项次数；课桌椅监测6项次数，合格4项次数；教室采光6项次数，合格6项次数；教室照明监测6项次数，合格6项次数；黑板监测6项次数，合格0项次数；教室噪声监测合格；CO2监测合格，温度监测合格；学校水质监测25项次数，合格25项次数 |
| 196 | 深圳市龙华区第二实验学校 | 深圳市龙华区龙华街道梅龙路与东环一路交汇处 | 学校水质 | 所检项目色度、pH值、肉眼可见物、浑浊度、臭和味、总大肠菌群、细菌总数均符合《饮用净水水质标准》CJ/T94-2005 表1饮用净水水质标准的标准限值要求 |
| 197 | 深圳市龙华区锦华实验学校 | 深圳市龙华区大浪街道陶吓村1号 | 教室人均面积，课桌椅监测；教室采光；教室照明；黑板监测；学校水质监测；空气、微小气候监测，CO2监测，温度检测合格;教室噪声检测 | 教室人均面积监测6项次数，合格2项次数；课桌椅监测6项次数，合格3项次数；教室采光6项次数，合格6项次数；教室照明监测6项次数，合格5项次数；黑板监测6项次数，合格0项次数；学校水质监测25项次数，合格25项次数；空气、微小气候监测12项次数，合格12项次数，CO2监测合格，温度检测合格;教室噪声检测1项次数，合格1项次数 |
| 198 | 深圳市龙华区外国语学校教育集团 | 深圳市龙华区观湖街道求知三路6号 | 学校水质 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度（以ACaCO3计）、铝、铬（六价）、铅、铁、锰、铜、锌、砷、汞、镉、细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群、硫酸盐、氯化物、氟化物、硝酸盐氮（以N计）、游离余氯、耗氧量项目，共检测25个项目，经检测，其中游离余氯不作卫生学评价，其他项目均符合国家卫生标准 |
| 199 | 深圳市龙华区德风小学 | 深圳市龙华区观澜街道君子布居委会德贸路10号 | 学校照明与环境；室内空气状况；学校水质 | 教室人均面积监测6项次数，合格1项次数；课桌椅监测6项次数，合格0项次数；教室采光6项次数，合格6项次数；教室照明监测6项次数，合格6项次数；黑板监测6项次数，合格0项次数；教室噪声监测合格；CO2监测合格，温度监测合格；学校水质监测25项次数，合格25项次数。 |
| 200 | 深圳外国语学校龙华学校 | 深圳市龙华区民治街道华玺路1号 | 教室人均面积监测；课桌椅监测；教室采光；教室照明监测；黑板监测；学校水质监测；空气、微小气候监测，CO2监测，温度检测;教室噪声检测 | 教室人均面积监测6项次数，合格6项次数；课桌椅监测6项次数，合格2项次数；教室采光6项次数，合格6项次数；教室照明监测6项次数，合格5项次数；黑板监测6项次数，合格6项次数；学校水质监测25项次数，合格24项次数；空气、微小气候监测12项次数，合格12项次数，CO2监测合格，温度检测合格;教室噪声检测1项次数，合格1项次数 |
| 201 | 深圳市龙华区清泉外国语学校 | 深圳市龙华区龙华街道龙华大道4605号 | 教室人均面积，课桌椅监测；教室采光；教室照明；黑板监测；学校水质监测；空气、微小气候监测，CO2监测，温度检测合格;教室噪声检测 | 教室人均面积监测6项次数，合格0项次数；课桌椅监测6项次数，合格2项次数；教室采光6项次数，合格6项次数；教室照明监测6项次数，合格6项次数；黑板监测6项次数，合格6项次数；学校水质监测25项次数，合格25项次数；空气、微小气候监测12项次数，合格12项次数，CO2监测合格，温度检测合格;教室噪声检测1项次数，合格0项次数 |
| 202 | 深圳市深水龙华水务有限公司布龙分公司 | 深圳市龙华区民治街道大岭社区致远北路11号红木山水厂本部办公楼整栋 | 生活饮用水水质 | 出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量均符合国家卫生标准 |

注：检测结果一栏以国抽系统填写的项目内容为准。